## Hoja1
MONTRODON
Pressupost
Código | Nc | Ut | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
CAP.01 | Capítol |  | DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES | 1 | 158609.482 | 158609.482
S.01.01 | Capítol |  | DEMOLICIONS | 1 | 28542.482 | 28542.482
F2191303 | Partida | m | Demolic.vorada sob/form.,compres. | 62 | 2.74 | 169.88
Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb compressor
F2194AL5 | Partida | m2 | Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre | 3979.37 | 3.74 | 14882.844
Demolició de paviment de formigó, inlòs panot, de fins a 20 cm de gruix i amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
F2194XL5 | Partida | m2 | Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.tr | 1652.95 | 2.44 | 4033.198
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
F21DD200 | Partida | m | Tall paviment asfàltic amb disc | 6068 | 1.42 | 8616.56
Formació de tall al paviment asfàltic existent amb disc de grans dimensions adequat per a enllaçar paviments. Càrrega de runes
PALS | Partida | u | Arrancar pals de serveis existents | 25 | 30 | 750
Arrancar pals de fusta o formigó de serveis existents a retirar. Inclou , tallar o arrancar el pal, picar el fonament, i transport del pal al lloc indicat per la direcció facultativa.Inclou reposició paviment existent o tanca.
ARBRE | Partida | u | Arrancar arbre existent | 1 | 90 | 90
Arrancar arbre existent, inclou treure soca i portar-ho tot al lloc indicat per la direcció facultativa.
|  |  | Total S.01.01 | 1 | 28542.482 | 28542.482
S.01.02 | Capítol |  | MOVIMENT DE TERRES | 1 | 130067 | 130067
F2225650 | Partida | m3 | Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor | 4395.82 | 9.33 | 41013.001
Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit ( inclós pedra), amb mitjans mecànics (retroexcavadora amb martell si es necessari).
F228DD01 | Partida | m3 | Rebliment +picon.rasa amb sorra, picó vibrant | 1154.16 | 11.13 | 12845.801
F228AB0F | Partida | m3 | Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibr | 904.5 | 13.23 | 11966.535
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 98 % PM
F2R3D101D | Partida | m3 | Transport de runes a abocador, càrrega i cànons abocador | 5710.37 | 11.25 | 64241.663
Transport i abocament de runes a monodipòsit o centre de reciclatge homologat, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 15 km. Inclou cànon d'abocament prèvia justificació. Inclou esponjament
|  |  | Total S.01.02 | 1 | 130067 | 130067
|  |  | Total CAP.01 | 1 | 158609.482 | 158609.482
CAP.05 | Capítol |  | PAVIMENTACIO DE CALÇADES I VORERES | 1 | 326496.701 | 326496.701
F965A6DD | Partida | m | Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas | 280 | 26.05 | 7294
Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b. Inclou demolició de la vorada a canviar.
G9715G71 | Partida | m3 | Base p/rigola, HM-20/P/20/I, transp.mecànic+vibr.manual, regleja | 21.06 | 85.38 | 1798.103
Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
G97422EE | Partida | m | Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:2 | 234 | 11.52 | 2695.68
Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
F921201F | Partida | m3 | Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM | 1267.16 | 26.16 | 33148.906
Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
F9365H11 | Partida | m3 | Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat | 391.12 | 90.94 | 35568.453
Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
G9E1320N | Partida | m2 | Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mor | 7613.1 | 23.74 | 180734.994
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland. Inclou recol.locació i nivellació d'arquetes existents.
F935191L | Partida | m3 | Base grava-cim.GC20,estesa+picon.100%PM | 330.59 | 59.27 | 19594.069
Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM
F9H12114 | Partida | t | Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,betum asf.,98%marshal | 316.96 | 56.22 | 17819.491
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
F9J12X50 | Partida | m2 | Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 | 1652.95 | 0.51 | 843.005
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2
ESCOMESES | Partida | u | Realització d'escomeses dels nous serveis | 77 | 150 | 11550
Realització de 1.5m d'escomesa pels nous serveis instal.lats. Inclou obertura de rasa (3m màxim), col.locació de tubs de servei ( 2 tubs d160 (BT), 2 tubs d63 (telecomunicacions), 2 tubs d90 (gas) ) tapar rasa amb formigó i reposició de vorera.
GUALVIANANT | Partida | U | Adaptació pas de vianants | 57 | 250 | 14250
Adaptació de pas de vianants existents segons detall del plànol.Inclou demolició i transport de runes a l'abocador. Execució completa del pas de vianants segons detalls.
GIAL COTXES | Partida | u | Adaptació gual de cotxes existents | 6 | 150 | 900
Obres necessàries per adaptar els guals existents a la nova vorera. S'inclou la demolició i tranport de runes a l'abocador.
MURET | Partida | u | Reposició de valla i paret de gero | 1 | 300 | 300
Reposició de valla amb paret de 15cm de gero arrebossat a cada cant´p i amb coronament prefabricat igual a l'existent.
|  |  | Total CAP.05 | 1 | 326496.701 | 326496.701
CAP.07 | Capítol |  | XARXA DE TELECOMUNICACIONS | 1 | 77087.49 | 77087.49
S.07.02 | Capítol |  | OBRA CIVIL XARXA TELECOMUNICACIONS | 1 | 77087.49 | 77087.49
FDK2U050 | Partida | u | Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia MF-II | 117 | 87.44 | 10230.48
Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa homologada per telefonica, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix
FDK2U010 | Partida | u | Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia DF-II | 18 | 552.33 | 9941.94
Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus D per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa homologada per telefonica per poder suportar el trànsit rodat, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix.
FFB1CAN1 | Partida | M | Construcció de prisma tubular format per 1 conducte de 40 mm de | 234 | 3.08 | 720.72
Construcció de prisma tubular format per 1 conducte de 40 mm de diametre exterior i 35 mm de diametre interior dispossats en base amb tub de polietile d'alta densitat de doble paret corrugat exterior i llis interior, protegit amb un dau de sorra de 34x30 cm, inclos col.locacio de cinta de senyalitzacio, fils guia en cada conducte, banda de proteccio, separadors de polietile cada 3 ml i maniguets d'unio.
07.02.04 | Partida | M | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 11 | 914 | 14.48 | 13234.72
Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
07.02.05 | Partida | M | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 | 3069 | 10.79 | 33114.51
Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
F4D110 | Partida | M | Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè | 170 | 26.17 | 4448.9
Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x50 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
D6D63 | Partida | M | Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 63 | 66 | 25.17 | 1661.22
Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x60 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
BARMARITEL | Partida | U | Pedestal armari telefònica | 22 | 150 | 3300
Construcció de pedestal per armari de telefònica segons instruccions de la companyia de telecomunicacions.
BARMTELU | Partida | U | Pedestal armari tipus "U" | 1 | 435 | 435
Construcció de pedestal per armari de telefònica tipus MUXFIN "U" segons instruccions de la companyia de telecomunicacions. Inclou pedestal o armari prefabricat per caixa de la llum.
|  |  | Total S.07.02 | 1 | 77087.49 | 77087.49
|  |  | Total CAP.07 | 1 | 77087.49 | 77087.49
CAP.08 | Capítol |  | XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA | 1 | 235582.595 | 235582.595
S.08.02 | Capítol |  | OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA | 1 | 67515.365 | 67515.365
E1651 | Partida | M | Conducció 2T de 160 mm. formigonat | 705 | 17.33 | 12217.65
Prisma de dos conductes de doble paret de polietilé d'alta densitat de 160 mm. de diàmetre exterior protegit amb dau de formigó H-150 de 40x60 cms.Inclòs col·locació de cinta senyalitzadora. Separadors cada 3 m. i maniguets d'unió.
E1653 | Partida | M | Conducció 4T de 160 mm. formigonat | 173 | 24.84 | 4297.32
E1652 | Partida | M | Conducció 1T de 160 mm. formigonat | 2155.5 | 9.35 | 20153.925
Prisma d'un conducta de doble paret de polietilé d'alta densitat de 160 mm. de diàmetre exterior protegit amb dau de formigó H-150 de 40x60 cms.Inclòs col·locació de cinta senyalitzadora. Separadors cada 3 m. i maniguets d'unió.
FG1B0552 | Partida | u | Armari polièster 500x600x260mm,tapa fixa,munt.superf. | 71 | 216.57 | 15376.47
Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment. Inlcou aferrar caixa a la tanca i feina de peleteria.
FPEDESTAL | Partida | u | Pedestal de formigó | 34 | 455 | 15470
Subministre i col.locació de pedestal de formigó homologat per FECSA ENDESA.
|  |  | Total S.08.02 | 1 | 67515.365 | 67515.365
S.08.03 | Capítol |  | OBRA MECANICA XARXA ELÈCTRICA | 1 | 168067.23 | 168067.23
080301 | Partida |  | Obra segons pressupost Fecsa | 1 | 168067.23 | 168067.23
Obra a realitzar segons pressupost de la companyia elèctrica FECSA ( 200.000€ + 18% IVA).En aquest pressupost s'ha deduït el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial.
|  |  | Total S.08.03 | 1 | 168067.23 | 168067.23
|  |  | Total CAP.08 | 1 | 235582.595 | 235582.595
CAP.13 | Capítol |  | SEGURETAT HIGIENE I CONTROL DE QUALITAT | 1 | 37124.537 | 37124.537
E3502 | Partida | U | Programa de seguretat i higiene | 1 | 8501.45 | 8501.45
Despeses relatives a la posta en pràctica del Pla d Seguretat i higiene a la construcció d'acord amb el projecte bàsic de seguretat i higiene inclòs dins els annex del projecte.
CONTROL QUALI | Partida | U | Control de qualitat | 1 | 3000 | 3000
Realització de control de qualitat segons memòria
13.1 | Partida | pa | Imprevistos a justificar | 1 | 25623.087 | 25623.087
Partida alçada a justificar.
|  |  | Total CAP.13 | 1 | 37124.537 | 37124.537
|  |  | Total 2009-02 | 1 | 834900.805 | 834900.805
Note on A3: Codi del concepte. Veure colors en "Entorn de treball: Aparença"
Note on B3: Naturalesa del concepte (veure menú emergent)
Note on C3: Unitat de mesura del concepte
Note on D3: Descripció curta del concepte. Veure colors en "Entorn de treball: Aparença"
Note on E3: Rendiment o quantitat de un concepte en el superior segons el pressupost
Note on F3: Preu unitari del concepte en el pressupost
Note on G3: Preu per quantitat en el pressupost